## Sheet1
APPENDIX
A. Typical Weekday Load Profile (in kW) 5-year forecasted period from the test subject | [6 empty] | B. New Weekday Load Profile (in kW) with Interruptible Loads with 5-year forecasted period from the test subject
HOUR | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | HOUR | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
0:00 | 63.3385 | 65.872 | 68.5069 | 71.2472 | 74.0971 | 77.061 | 0:00 | 98.6419 | 102.5876 | 106.6911 | 110.9587 | 115.3971 | 120.013
1:00 | 62.1704 | 64.6572 | 67.2435 | 69.9332 | 72.7305 | 75.6398 | 1:00 | 77.2262 | 80.3153 | 83.5279 | 86.869 | 90.3438 | 93.9575
2:00 | 60.7427 | 63.1724 | 65.6993 | 68.3272 | 71.0603 | 73.9027 | 2:00 | 73.3325 | 76.2658 | 79.3164 | 82.4891 | 85.7886 | 89.2202
3:00 | 59.7043 | 62.0925 | 64.5762 | 67.1592 | 69.8456 | 72.6394 | 3:00 | 71.126 | 73.9711 | 76.9299 | 80.0071 | 83.2074 | 86.5357
4:00 | 59.9639 | 62.3625 | 64.857 | 67.4512 | 70.1493 | 72.9553 | 4:00 | 70.3473 | 73.1612 | 76.0876 | 79.1311 | 82.2964 | 85.5882
5:00 | 59.5745 | 61.9575 | 64.4358 | 67.0132 | 69.6938 | 72.4815 | 5:00 | 70.7366 | 73.5661 | 76.5088 | 79.5691 | 82.7519 | 86.0619
6:00 | 65.545 | 68.1668 | 70.8934 | 73.7292 | 76.6783 | 79.7455 | 6:00 | 68.7898 | 71.5413 | 74.403 | 77.3791 | 80.4743 | 83.6933
7:00 | 88.3884 | 91.9239 | 95.6008 | 99.4249 | 103.4019 | 107.5379 | 7:00 | 70.2175 | 73.0262 | 75.9472 | 78.9851 | 82.1445 | 85.4303
8:00 | 122.0045 | 126.8847 | 131.96 | 137.2384 | 142.728 | 148.4371 | 8:00 | 70.3473 | 73.1612 | 76.0876 | 79.1311 | 82.2964 | 85.5882
9:00 | 465.6937 | 484.3214 | 503.6943 | 523.8421 | 544.7958 | 566.5876 | 9:00 | 81.769 | 85.0397 | 88.4413 | 91.979 | 95.6581 | 99.4844
10:00 | 946.5731 | 984.436 | 1023.813 | 1064.766 | 1107.357 | 1151.651 | 10:00 | 105.7805 | 110.0117 | 114.4122 | 118.9887 | 123.7482 | 128.6981
11:00 | 1146.063 | 1191.906 | 1239.582 | 1289.165 | 1340.732 | 1394.361 | 11:00 | 221.8145 | 230.6871 | 239.9146 | 249.5112 | 259.4916 | 269.8713
12:00 | 1176.824 | 1223.897 | 1272.853 | 1323.767 | 1376.718 | 1431.786 | 12:00 | 378.2139 | 393.3424 | 409.0761 | 425.4392 | 442.4568 | 460.155
13:00 | 1183.314 | 1230.646 | 1279.872 | 1331.067 | 1384.31 | 1439.682 | 13:00 | 439.4757 | 457.0547 | 475.3369 | 494.3504 | 514.1244 | 534.6894
14:00 | 1115.822 | 1160.455 | 1206.873 | 1255.148 | 1305.354 | 1357.568 | 14:00 | 422.0836 | 438.9669 | 456.5256 | 474.7866 | 493.7781 | 513.5292
15:00 | 1228.871 | 1278.025 | 1329.147 | 1382.312 | 1437.605 | 1495.109 | 15:00 | 391.5825 | 407.2458 | 423.5356 | 440.477 | 458.0961 | 476.4199
16:00 | 1275.855 | 1326.89 | 1379.965 | 1435.164 | 1492.57 | 1552.273 | 16:00 | 455.1805 | 473.3878 | 492.3233 | 512.0162 | 532.4969 | 553.7967
17:00 | 1099.598 | 1143.582 | 1189.325 | 1236.898 | 1286.374 | 1337.829 | 17:00 | 454.1422 | 472.3079 | 491.2002 | 510.8482 | 531.2821 | 552.5334
18:00 | 1095.964 | 1139.802 | 1185.394 | 1232.81 | 1282.122 | 1333.407 | 18:00 | 436.4905 | 453.9501 | 472.1081 | 490.9924 | 510.6321 | 531.0574
19:00 | 773.1709 | 804.0978 | 836.2617 | 869.7122 | 904.5006 | 940.6807 | 19:00 | 358.6153 | 372.9599 | 387.8783 | 403.3934 | 419.5292 | 436.3103
20:00 | 512.1592 | 532.6456 | 553.9514 | 576.1095 | 599.1539 | 623.12 | 20:00 | 287.0999 | 298.5839 | 310.5273 | 322.9483 | 335.8663 | 349.3009
21:00 | 308.905 | 321.2612 | 334.1116 | 347.4761 | 361.3751 | 375.8301 | 21:00 | 210.3928 | 218.8085 | 227.5609 | 236.6633 | 246.1299 | 255.975
22:00 | 178.0746 | 185.1976 | 192.6055 | 200.3097 | 208.3221 | 216.655 | 22:00 | 169.2488 | 176.0187 | 183.0595 | 190.3818 | 197.9971 | 205.917
23:00 | 87.6096 | 91.114 | 94.7585 | 98.5489 | 102.4908 | 106.5905 | 23:00 | 131.8687 | 137.1434 | 142.6292 | 148.3343 | 154.2677 | 160.4384